## V1 Cálculo
Calidad de Aire Interior de acuerdo a NCh 3309:2014
INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES | La presente hoja de cálculo entrega una herramienta para evaluar el cumplimiento de las exigencias PDA en materia de ventilación.
La evaluación de cumplimiento se realiza según NCh3309:2014 y los criterios definidor por DITEC - MINVU.
Este cálculo considera ventilación continua, utilizando extractores con control de higrostato.
Este cálculo considera 2 personas en el dormitorio principal, y una persona en los dormitorios secundarios.
Se considera al menos un dispositivo de ingreso de aire en cada recinto seco de la vivienda (Dormitorios, Estar - Comedor)
Se considera al menos un extractor de aire en cada recinto humedo (Baños y Cocinas)
INSTRUCCIONES | Ingresar los datos en las celdas de color BLANCO.
Ingresar los datos que corresponden a información de la vivienda en evaluación.
Ingresar información de las EETT del proyecto de ventilación.
Ingresar la capacidad en (m3/h) de extracción a proporcionar en cocinas y baños.
Ingresar datos del profesional responsable, imprimir y firmar.
RESULTADOS | Requisitos de ventilación en vivienda.
Superficies útiles mínimas de dispositivos de ingreso de aire.
Evaluación de Cumplimiento según Especificaciones Técnicas (EETT) de los dispositivos proyectados.
Caudal total de la vivienda.
nota: Los resultados se muestran en celdas verdes.
INFORMACION GENERAL
Propietario
Dirección
Comuna
Constructora
Entidad Patrocinante
INFORMACION VIVIENDA |  |  | Requisito de caudal de ventilación en régimen continuo para la vivienda | 23 | lt/s
Nº Baños | 1 | cantidad
Nº Dormitorios | 3 | cantidad
Volumen cocina | 7.245 | m³
Superficie útil vivienda | 57.08 | m²
|  | Requerimientos Mínimos |  | EETT del proyecto de Ventilación |  | 2.5
Recinto | Cantidad | Abertura útil de ingreso de aire (cm²) por cada recinto | Capacidad (lt/s) | Abertura útil de ingreso de aire (cm²) | Capacidad (lt/s)
Dormitorio Principal | 1 | 28 | 7 | 44.15 | 11.0375 | 0
Dormitorios Simples | 2 | 14 | 3.5 | 44.15 | 11.0375 | 0
Estar - Comedor | 1 | 36 | 9 | 44.15 | 11.0375 | 0
| INGRESO DE AIRE |  |  |  | 44.15 | 0
| COMPROBACION DISPOSITIVOS INGRESO DE AIRE |  |  |  | CUMPLE
|  | Requerimientos Mínimos |  | EETT del proyecto de Ventilación
Recinto | Cantidad | Capacidad Requerida por cada de recinto |  | Capacidad Proyectada por cada recinto
|  | lt/s | m3/h | lt/s | m3/h
Cocinas (Extractor) | 1 | 10.0625 | 36 | 25 | 90 | 0
Baños (Extractor) | 1 | 10 | 36 | 25 | 90 | 0
| EXTRACCIÓN DE AIRE |  |  |  | 180
| COMPROBACION EQUIPOS PARA EXTRACCIÓN DE AIRE |  |  |  | CUMPLE | 0
Profesional Proyectista Responsable: |  | Firma:
Nombre:
Rut:

## Hoja1 (hidden)
| Dormitorios | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Personas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| <47 | 7 | 10.5 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28
| 47-93 | 14 | 17.5 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35
| 93-139 | 21 | 24.5 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42
| 140-186 | 28 | 31.5 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49
| 186-232 | 35 | 38.5 | 42 | 45 | 49 | 52 | 56
| Dormitorios | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Personas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tabla | <47 | 7 | 10.5 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28
ec (1a) | 45 | 4.175 | 5.925 | 7.675 | 11.175 | 14.675 | 18.175 | 21.675
| Dormitorios | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Personas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tabla | 47-93 | 14 | 17.5 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35
ec (1a) | 50 | 4.25 | 6 | 7.75 | 11.25 | 14.75 | 18.25 | 21.75
| Dormitorios | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Personas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tabla | 47-93 | 14 | 17.5 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35
ec (1a) | 55 | 4.325 | 6.075 | 7.825 | 11.325 | 14.825 | 18.325 | 21.825
| Dormitorios | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Personas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tabla | 47-93 | 14 | 17.5 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35
ec (1a) | 92 | 4.88 | 6.63 | 8.38 | 11.88 | 15.38 | 18.88 | 22.38
|  | Tabla | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3
|  | ec | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | ec | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | ec | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| Dormitorios | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Personas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tabla | 93-139 | 21 | 24.5 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42
ec (1a) | 94 | 4.91 | 6.66 | 8.41 | 11.91 | 15.41 | 18.91 | 22.41
| Dormitorios | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Personas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tabla | 93-139 | 21 | 24.5 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42
ec (1a) | 139 | 5.585 | 7.335 | 9.085 | 12.585 | 16.085 | 19.585 | 23.085

## Hoja2 (hidden)
[9 empty] | N°dormitorio | 3 | metros2 | 57.08
N/A | 14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | fila (m2) | 2
Simple | 18 | <47 | 1 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | Valor en tabla |  | 28
Doble | 21 | 47-93 | 2 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35
Triple | 24 | 93-139 | 3 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42
| 25 | 140-186 | 4 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49
| 28 | 186-232 | 5 | 42 | 45 | 49 | 52 | 56
31
35
38
42
45
49